Терміни та їх визначення
Коефіцієнт коригування показів лічильника — число, на яке треба помножити покази за розрахунковий період для показів визначення об'єму газу, приведеного до стандартних умов.
Лічильник з елементами термокомпенсації — побутовий лічильник газу, відліковий пристрій якого відображає об'єм газу, який приведений термокомпенсації до умов згідно з вимогами ГОСТ 2939 - 63 залежно від температури газу.
Місце входу газопропроводу в опалюване приміщення — місце перетину внутрішньої поверхні стіни, стелі, підлоги опалюваного приміщення з трубою газопроводу у місці входу труби в це приміщення.
Опалюване приміщення — приміщення, де є тепловіддавальні поверхні (радіатори, регістри, стінки печей, трубопроводи систем опалення тощо).
Неопалюване приміщення — приміщення, яке не відповідає визначенню опалюваного приміщення.

Порядок використання коефіцієнтів коригування показів лічильника
Значення коефіцієнта коригування показів лічильника залежить від фактичного розміщення лічильника (зовні приміщення або в неопалюваному приміщенні або в опалюваному приміщенні) та від відстані місця входу газопроводу в опалюване приміщення до вхідного штуцера лічильника. Відстань вимірюється уздовж труби газопроводу незалежно від її діаметра та наявності на ній додаткових елементів (ізолюючого фланця, вимикального пристрою тощо).
1) У разі розміщення лічильника зовні приміщення коефіцієнти коригування показів лічильника приймаються згідно з додатками 1 або 2 до Методики.
2) У разі розміщення лічильника в неопалювальному приміщенні коефіцієнти коригування показів лічильника газу приймаються згідно з додатком 1 до Методики.
3) У разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні, вхід газопроводу в яке виконано із неопалюваного приміщення або із середовища, що оточує будівлю, коефіцієнти коригування показів лічильника приймаються згідно з додатками 3 або 4, або 5 до Методики.
4) У разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні, вхід газопроводу в яке виконано із опалюваного приміщення, коефіцієнти коригування показів лічильника газу приймаються згідно з додатком 5 до Методики незалежно від відстані місця розміщення лічильника до зазначеного входу.
5) У разі застосування лічильника з елементами термокомпенсації коефіцієнти коригування показів лічильника приймаються згідно з додатком 6 до Методики незалежно від місця розміщення лічильника.
Додаток 1. КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ
показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильників зовні приміщень на відстані від місця виходу газопроводу із землі до вхідного штуцера лічильника, яка дорівнює або менше ніж 1,0 м, або в разі розміщення лічильника в неопалюваному приміщенні
Додаток 2. КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ
показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильників зовні приміщень на відстані від місця виходу газопроводу із землі до вхідного штуцера лічильника, яка більше ніж 1,0 м, або в разі розміщення лічильника в неопалюваному приміщенні

Додаток 3. КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ
показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника,яка дорівнює або менше ніж 0,5 м

Додаток 4. КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ
показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника, яка більше ніж 0,5 м та дорівнює або менше ніж 1,5 м

Додаток 5. КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ
показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника, яка більше ніж 1,5 м, або в разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні, вхід газопроводу в яке виконано із опалюваного приміщення

Додаток 6. КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ
показів побутових лічильників газу з елементамитемпературної компенсації